济南德正环保科技有限公司清洁生产信息公示

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年颁布、2012年修订）、《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、国家环境保护部第38号令）、《山东省生态环境厅关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》（鲁环字〔2025〕26号）的相关要求，济南德正环保科技有限公司被确定为2025年度清洁生产审核重点企业。

现将公司2024年生产及排污情况向社会公示，欢迎社会各界进行监督、指导。

一、 公司基本信息

| 企业名称 | 济南德正环保科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会信用代码 | 91371200MA3C6C2R2G | 法人代表 | 荆保林 |
| 生产地址 | 济南市莱芜高新区武当山路8号 （填埋场位于莱芜高新区红石沟巷8号） | 生产天数 | 320天 |
| 所属行业 | 危险废物处置（7724） | 联系人及电话 | 王建军 18963415135 |
| 生产经营和管理服务情况 | 主要服务内容 | 2024年处置量 | 处置对象 |
|  | 危险废物处置 | 焚烧1.74万吨 | 22大类（287小类） |
|  |  | 物化0.525万吨 | 26大类（123小类） |
|  |  | 填埋6.35万吨 | 32大类（167小类） |
| 一期项目 主要原、辅料及能源消耗情况 | 名称 | 2024年消耗量 | 功能 |
|  | 消石灰 | 47.25吨 | 原料 |
|  | 32%NaOH溶液 | 1926.6吨 | 原料 |
|  | 尿素 | 45.2吨 | 原料 |
|  | 活性炭 | 15.675吨 | 原料 |
|  | 水 | 40277立方 | 能源 |
|  | 电 | 41.4万千瓦时 | 能源 |
|  | 燃气 | 20.4万立方 | 能源 |
| 二期项目 主要原、辅料及能源消耗情况 | 水泥 | 317.133吨 | 原料 |
|  | 石灰 | 551.912吨 | 原料 |
|  | 硫化钠 | 1.109吨 | 原料 |
|  | 水 | 4716立方米 | 能源 |
|  | 电 | 68.5万千瓦时 | 能源 |
| 废水排放情况 | 名称 | 2024年排放量 | 去向 |
|  | 废水 | 1408立方 | 葛洲坝水务（莱芜）有限公司二厂 |
|  | COD | 0.04吨 |  |
|  | 氨氮 | 0.000264吨 |  |
| 废气排放情况 | 名称 | 2024年排放量 | 2024年浓度 |
|  | 一氧化碳 | 0.211吨 | 1.8毫克/立方 |
|  | 氯化氢 | 0.095吨 | 0.85毫克/立方 |
|  | 氟化氢 | 0 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0.101吨 | 0.838毫克/立方 |
|  | 二氧化硫 | 1.7吨 | 14.7毫克/立方 |
|  | 氮氧化物 | 3.1吨 | 26.3毫克/立方 |
| 固废产生 处置情况 | 名称 | 2024年产生量 | 处置方式 |
|  | 炉渣 | 3872.87吨 | 委托/自行处置 |
|  | 飞灰 | 1392.62吨 | 自行处置 |
|  | 结晶盐 | 1150.8吨 | 自行处置 |
|  | 填埋污泥 | 2.27吨 | 自行处置 |
|  | 污水处理站污泥 | 2.85吨 | 自行处置 |
|  | 污泥 | 1285.81吨 | 自行处置 |
|  | 废活性炭① | 78.75吨 | 自行处置 |
|  | 废活性炭② | 44.8吨 | 自行处置 |
|  | 实验室固废 | 4.09吨 | 自行处置 |
|  | 实验室液废 | 3.885吨 | 自行处置 |
|  | MVR母液 | 41.3吨 | 自行处置 |
|  | 废灯管 | 0.01吨 | 自行处置 |
|  | 废包装物、抹布 | 0.01吨 | 自行处置 |
|  | 浮油渣 | 0.234吨 | 自行处置 |
| 依法落实环境风险防控措施情况以及排污许可办理情况 | 已编制了《突发性环境污染事故应急预案》，并通过了济南市生态环境局莱芜分局备案，并定期进行应急演练。（应急预案备案编号：370116-2024-107-M）企业已申办排污许可证（编号91371200MA3C6C2R2G001V，有效期自2022年12月25日至2027年12月24日止）； |  |  |

二、联系方式

企业名称：济南德正环保科技有限公司

企业地址：莱芜高新区武当山路8号

联系人及联系方式：王建军 18963415135